## DXClgCoils
Degradation Coefficient (C_d) |  |  | DRC090 | 7.5 tons
IEER or SEER | 17/12.4
Standby Power (W)
Crankcase Heater Power (W)
Outdoor Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Wet-Bulb (deg. F) | Relative Humidity (%) | Total Capacity (W or Btu/h) | Sensible Capacity (W or Btu/h) | Total Unit Power (kW) | Supply Fan Airflow (m3/s or cfm) | Supply Fan Power (W) | Outside Fan Power (W) | Compressor Stage
50 | 50 | #ERROR! | 30
60 | 50 | #ERROR! | 30
70 | 50 | #ERROR! | 30
80 | 50 | #ERROR! | 30
90 | 50 | #ERROR! | 30
100 | 50 | #ERROR! | 30
110 | 50 | #ERROR! | 30
120 | 50 | #ERROR! | 30
130 | 50 | #ERROR! | 30
50 | 60 | #ERROR! | 30
60 | 60 | #ERROR! | 30
70 | 60 | #ERROR! | 30
80 | 60 | #ERROR! | 30
90 | 60 | #ERROR! | 30
100 | 60 | #ERROR! | 30
110 | 60 | #ERROR! | 30
120 | 60 | #ERROR! | 30
130 | 60 | #ERROR! | 30
50 | 70 | #ERROR! | 30
60 | 70 | #ERROR! | 30
70 | 70 | #ERROR! | 30
80 | 70 | #ERROR! | 30
90 | 70 | #ERROR! | 30
100 | 70 | #ERROR! | 30
110 | 70 | #ERROR! | 30
120 | 70 | #ERROR! | 30
130 | 70 | #ERROR! | 30
50 | 80 | #ERROR! | 30
60 | 80 | #ERROR! | 30
70 | 80 | #ERROR! | 30
80 | 80 | #ERROR! | 30
90 | 80 | #ERROR! | 30
100 | 80 | #ERROR! | 30
110 | 80 | #ERROR! | 30
120 | 80 | #ERROR! | 30
130 | 80 | #ERROR! | 30
50 | 90 | #ERROR! | 30
60 | 90 | #ERROR! | 30
70 | 90 | #ERROR! | 30
80 | 90 | #ERROR! | 30
90 | 90 | #ERROR! | 30
100 | 90 | #ERROR! | 30
110 | 90 | #ERROR! | 30
120 | 90 | #ERROR! | 30
130 | 90 | #ERROR! | 30
50 | 100 | #ERROR! | 30
60 | 100 | #ERROR! | 30
70 | 100 | #ERROR! | 30
80 | 100 | #ERROR! | 30
90 | 100 | #ERROR! | 30
100 | 100 | #ERROR! | 30
110 | 100 | #ERROR! | 30
120 | 100 | #ERROR! | 30
130 | 100 | #ERROR! | 30
50 | 110 | #ERROR! | 30
60 | 110 | #ERROR! | 30
70 | 110 | #ERROR! | 30
80 | 110 | #ERROR! | 30
90 | 110 | #ERROR! | 30
100 | 110 | #ERROR! | 30
110 | 110 | #ERROR! | 30
120 | 110 | #ERROR! | 30
130 | 110 | #ERROR! | 30
50 | 120 | #ERROR! | 30
60 | 120 | #ERROR! | 30
70 | 120 | #ERROR! | 30
80 | 120 | #ERROR! | 30
90 | 120 | #ERROR! | 30
100 | 120 | #ERROR! | 30
110 | 120 | #ERROR! | 30
120 | 120 | #ERROR! | 30
130 | 120 | #ERROR! | 30
50 | 130 | #ERROR! | 30
60 | 130 | #ERROR! | 30
70 | 130 | #ERROR! | 30
80 | 130 | #ERROR! | 30
90 | 130 | #ERROR! | 30
100 | 130 | #ERROR! | 30
110 | 130 | #ERROR! | 30
120 | 130 | #ERROR! | 30
130 | 130 | #ERROR! | 30
50 | 130 | #ERROR! | 30
50 | 50 | #ERROR! | 50
60 | 50 | #ERROR! | 50
70 | 50 | #ERROR! | 50
80 | 50 | #ERROR! | 50
90 | 50 | #ERROR! | 50
100 | 50 | #ERROR! | 50
110 | 50 | #ERROR! | 50
120 | 50 | #ERROR! | 50
130 | 50 | #ERROR! | 50
50 | 60 | #ERROR! | 50
60 | 60 | #ERROR! | 50
70 | 60 | #ERROR! | 50
80 | 60 | #ERROR! | 50
90 | 60 | #ERROR! | 50
100 | 60 | #ERROR! | 50
110 | 60 | #ERROR! | 50
120 | 60 | #ERROR! | 50
130 | 60 | #ERROR! | 50
50 | 70 | #ERROR! | 50
60 | 70 | #ERROR! | 50
70 | 70 | #ERROR! | 50
80 | 70 | #ERROR! | 50
90 | 70 | #ERROR! | 50
100 | 70 | #ERROR! | 50
110 | 70 | #ERROR! | 50
120 | 70 | #ERROR! | 50
130 | 70 | #ERROR! | 50
50 | 80 | #ERROR! | 50
60 | 80 | #ERROR! | 50
70 | 80 | #ERROR! | 50
80 | 80 | #ERROR! | 50
90 | 80 | #ERROR! | 50
100 | 80 | #ERROR! | 50
110 | 80 | #ERROR! | 50
120 | 80 | #ERROR! | 50
130 | 80 | #ERROR! | 50
50 | 90 | #ERROR! | 50
60 | 90 | #ERROR! | 50
70 | 90 | #ERROR! | 50
80 | 90 | #ERROR! | 50
90 | 90 | #ERROR! | 50
100 | 90 | #ERROR! | 50
110 | 90 | #ERROR! | 50
120 | 90 | #ERROR! | 50
130 | 90 | #ERROR! | 50
50 | 100 | #ERROR! | 50
60 | 100 | #ERROR! | 50
70 | 100 | #ERROR! | 50
80 | 100 | #ERROR! | 50
90 | 100 | #ERROR! | 50
100 | 100 | #ERROR! | 50
110 | 100 | #ERROR! | 50
120 | 100 | #ERROR! | 50
130 | 100 | #ERROR! | 50
50 | 110 | #ERROR! | 50
60 | 110 | #ERROR! | 50
70 | 110 | #ERROR! | 50
80 | 110 | #ERROR! | 50
90 | 110 | #ERROR! | 50
100 | 110 | #ERROR! | 50
110 | 110 | #ERROR! | 50
120 | 110 | #ERROR! | 50
130 | 110 | #ERROR! | 50
50 | 120 | #ERROR! | 50
60 | 120 | #ERROR! | 50
70 | 120 | #ERROR! | 50
80 | 120 | #ERROR! | 50
90 | 120 | #ERROR! | 50
100 | 120 | #ERROR! | 50
110 | 120 | #ERROR! | 50
120 | 120 | #ERROR! | 50
130 | 120 | #ERROR! | 50
50 | 130 | #ERROR! | 50
60 | 130 | #ERROR! | 50
70 | 130 | #ERROR! | 50
80 | 130 | #ERROR! | 50
90 | 130 | #ERROR! | 50
100 | 130 | #ERROR! | 50
110 | 130 | #ERROR! | 50
120 | 130 | #ERROR! | 50
130 | 130 | #ERROR! | 50
50 | 130 | #ERROR! | 50
50 | 50 | #ERROR! | 80
60 | 50 | #ERROR! | 80
70 | 50 | #ERROR! | 80
80 | 50 | #ERROR! | 80
90 | 50 | #ERROR! | 80
100 | 50 | #ERROR! | 80
110 | 50 | #ERROR! | 80
120 | 50 | #ERROR! | 80
130 | 50 | #ERROR! | 80
50 | 60 | #ERROR! | 80
60 | 60 | #ERROR! | 80
70 | 60 | #ERROR! | 80
80 | 60 | #ERROR! | 80
90 | 60 | #ERROR! | 80
100 | 60 | #ERROR! | 80
110 | 60 | #ERROR! | 80
120 | 60 | #ERROR! | 80
130 | 60 | #ERROR! | 80
50 | 70 | #ERROR! | 80
60 | 70 | #ERROR! | 80
70 | 70 | #ERROR! | 80
80 | 70 | #ERROR! | 80
90 | 70 | #ERROR! | 80
100 | 70 | #ERROR! | 80
110 | 70 | #ERROR! | 80
120 | 70 | #ERROR! | 80
130 | 70 | #ERROR! | 80
50 | 80 | #ERROR! | 80
60 | 80 | #ERROR! | 80
70 | 80 | #ERROR! | 80
80 | 80 | #ERROR! | 80
90 | 80 | #ERROR! | 80
100 | 80 | #ERROR! | 80
110 | 80 | #ERROR! | 80
120 | 80 | #ERROR! | 80
130 | 80 | #ERROR! | 80
50 | 90 | #ERROR! | 80
60 | 90 | #ERROR! | 80
70 | 90 | #ERROR! | 80
80 | 90 | #ERROR! | 80
90 | 90 | #ERROR! | 80
100 | 90 | #ERROR! | 80
110 | 90 | #ERROR! | 80
120 | 90 | #ERROR! | 80
130 | 90 | #ERROR! | 80
50 | 100 | #ERROR! | 80
60 | 100 | #ERROR! | 80
70 | 100 | #ERROR! | 80
80 | 100 | #ERROR! | 80
90 | 100 | #ERROR! | 80
100 | 100 | #ERROR! | 80
110 | 100 | #ERROR! | 80
120 | 100 | #ERROR! | 80
130 | 100 | #ERROR! | 80
50 | 110 | #ERROR! | 80
60 | 110 | #ERROR! | 80
70 | 110 | #ERROR! | 80
80 | 110 | #ERROR! | 80
90 | 110 | #ERROR! | 80
100 | 110 | #ERROR! | 80
110 | 110 | #ERROR! | 80
120 | 110 | #ERROR! | 80
130 | 110 | #ERROR! | 80
50 | 120 | #ERROR! | 80
60 | 120 | #ERROR! | 80
70 | 120 | #ERROR! | 80
80 | 120 | #ERROR! | 80
90 | 120 | #ERROR! | 80
100 | 120 | #ERROR! | 80
110 | 120 | #ERROR! | 80
120 | 120 | #ERROR! | 80
130 | 120 | #ERROR! | 80
50 | 130 | #ERROR! | 80
60 | 130 | #ERROR! | 80
70 | 130 | #ERROR! | 80
80 | 130 | #ERROR! | 80
90 | 130 | #ERROR! | 80
100 | 130 | #ERROR! | 80
110 | 130 | #ERROR! | 80
120 | 130 | #ERROR! | 80
130 | 130 | #ERROR! | 80
50 | 130 | #ERROR! | 80

## DXClgCoils (2)
Degradation Coefficient (C_d) |  |  | DRC102 | 8.5 tons
IEER or SEER | 17/12.3
Standby Power (W)
Crankcase Heater Power (W)
Outdoor Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Wet-Bulb (deg. F) | Relative Humidity (%) | Total Capacity (W or Btu/h) | Sensible Capacity (W or Btu/h) | Total Unit Power (kW) | Supply Fan Airflow (m3/s or cfm) | Supply Fan Power (W) | Outside Fan Power (W) | Compressor Stage
50 | 50 | 38 | 30
60 | 50 | 38 | 30
70 | 50 | 38 | 30
80 | 50 | 38 | 30
90 | 50 | 38 | 30
100 | 50 | 38 | 30
110 | 50 | 38 | 30
120 | 50 | 38 | 30
130 | 50 | 38 | 30
50 | 60 | 46 | 30
60 | 60 | 46 | 30
70 | 60 | 46 | 30
80 | 60 | 46 | 30
90 | 60 | 46 | 30
100 | 60 | 46 | 30
110 | 60 | 46 | 30
120 | 60 | 46 | 30
130 | 60 | 46 | 30
50 | 70 | 53 | 30
60 | 70 | 53 | 30
70 | 70 | 53 | 30
80 | 70 | 53 | 30
90 | 70 | 53 | 30
100 | 70 | 53 | 30
110 | 70 | 53 | 30
120 | 70 | 53 | 30
130 | 70 | 53 | 30
50 | 80 | 60 | 30
60 | 80 | 60 | 30
70 | 80 | 60 | 30
80 | 80 | 60 | 30
90 | 80 | 60 | 30
100 | 80 | 60 | 30
110 | 80 | 60 | 30
120 | 80 | 60 | 30
130 | 80 | 60 | 30
50 | 90 | 67 | 30
60 | 90 | 67 | 30
70 | 90 | 67 | 30
80 | 90 | 67 | 30
90 | 90 | 67 | 30
100 | 90 | 67 | 30
110 | 90 | 67 | 30
120 | 90 | 67 | 30
130 | 90 | 67 | 30
50 | 100 | 74 | 30
60 | 100 | 74 | 30
70 | 100 | 74 | 30
80 | 100 | 74 | 30
90 | 100 | 74 | 30
100 | 100 | 74 | 30
110 | 100 | 74 | 30
120 | 100 | 74 | 30
130 | 100 | 74 | 30
50 | 110 | 81 | 30
60 | 110 | 81 | 30
70 | 110 | 81 | 30
80 | 110 | 81 | 30
90 | 110 | 81 | 30
100 | 110 | 81 | 30
110 | 110 | 81 | 30
120 | 110 | 81 | 30
130 | 110 | 81 | 30
50 | 120 | 89 | 30
60 | 120 | 89 | 30
70 | 120 | 89 | 30
80 | 120 | 89 | 30
90 | 120 | 89 | 30
100 | 120 | 89 | 30
110 | 120 | 89 | 30
120 | 120 | 89 | 30
130 | 120 | 89 | 30
50 | 130 | 96 | 30
60 | 130 | 96 | 30
70 | 130 | 96 | 30
80 | 130 | 96 | 30
90 | 130 | 96 | 30
100 | 130 | 96 | 30
110 | 130 | 96 | 30
120 | 130 | 96 | 30
130 | 130 | 96 | 30
50 | 130 | 96 | 30
50 | 50 | 42 | 50
60 | 50 | 42 | 50
70 | 50 | 42 | 50
80 | 50 | 42 | 50
90 | 50 | 42 | 50
100 | 50 | 42 | 50
110 | 50 | 42 | 50
120 | 50 | 42 | 50
130 | 50 | 42 | 50
50 | 60 | 50 | 50
60 | 60 | 50 | 50
70 | 60 | 50 | 50
80 | 60 | 50 | 50
90 | 60 | 50 | 50
100 | 60 | 50 | 50
110 | 60 | 50 | 50
120 | 60 | 50 | 50
130 | 60 | 50 | 50
50 | 70 | 58 | 50
60 | 70 | 58 | 50
70 | 70 | 58 | 50
80 | 70 | 58 | 50
90 | 70 | 58 | 50
100 | 70 | 58 | 50
110 | 70 | 58 | 50
120 | 70 | 58 | 50
130 | 70 | 58 | 50
50 | 80 | 67 | 50
60 | 80 | 67 | 50
70 | 80 | 67 | 50
80 | 80 | 67 | 50
90 | 80 | 67 | 50
100 | 80 | 67 | 50
110 | 80 | 67 | 50
120 | 80 | 67 | 50
130 | 80 | 67 | 50
50 | 90 | 75 | 50
60 | 90 | 75 | 50
70 | 90 | 75 | 50
80 | 90 | 75 | 50
90 | 90 | 75 | 50
100 | 90 | 75 | 50
110 | 90 | 75 | 50
120 | 90 | 75 | 50
130 | 90 | 75 | 50
50 | 100 | 83 | 50
60 | 100 | 83 | 50
70 | 100 | 83 | 50
80 | 100 | 83 | 50
90 | 100 | 83 | 50
100 | 100 | 83 | 50
110 | 100 | 83 | 50
120 | 100 | 83 | 50
130 | 100 | 83 | 50
50 | 110 | 92 | 50
60 | 110 | 92 | 50
70 | 110 | 92 | 50
80 | 110 | 92 | 50
90 | 110 | 92 | 50
100 | 110 | 92 | 50
110 | 110 | 92 | 50
120 | 110 | 92 | 50
130 | 110 | 92 | 50
50 | 120 | 100 | 50
60 | 120 | 100 | 50
70 | 120 | 100 | 50
80 | 120 | 100 | 50
90 | 120 | 100 | 50
100 | 120 | 100 | 50
110 | 120 | 100 | 50
120 | 120 | 100 | 50
130 | 120 | 100 | 50
50 | 130 | 109 | 50
60 | 130 | 109 | 50
70 | 130 | 109 | 50
80 | 130 | 109 | 50
90 | 130 | 109 | 50
100 | 130 | 109 | 50
110 | 130 | 109 | 50
120 | 130 | 109 | 50
130 | 130 | 109 | 50
50 | 130 | 109 | 50
50 | 50 | 47 | 80
60 | 50 | 47 | 80
70 | 50 | 47 | 80
80 | 50 | 47 | 80
90 | 50 | 47 | 80
100 | 50 | 47 | 80
110 | 50 | 47 | 80
120 | 50 | 47 | 80
130 | 50 | 47 | 80
50 | 60 | 56 | 80
60 | 60 | 56 | 80
70 | 60 | 56 | 80
80 | 60 | 56 | 80
90 | 60 | 56 | 80
100 | 60 | 56 | 80
110 | 60 | 56 | 80
120 | 60 | 56 | 80
130 | 60 | 56 | 80
50 | 70 | 66 | 80
60 | 70 | 66 | 80
70 | 70 | 66 | 80
80 | 70 | 66 | 80
90 | 70 | 66 | 80
100 | 70 | 66 | 80
110 | 70 | 66 | 80
120 | 70 | 66 | 80
130 | 70 | 66 | 80
50 | 80 | 75 | 80
60 | 80 | 75 | 80
70 | 80 | 75 | 80
80 | 80 | 75 | 80
90 | 80 | 75 | 80
100 | 80 | 75 | 80
110 | 80 | 75 | 80
120 | 80 | 75 | 80
130 | 80 | 75 | 80
50 | 90 | 85 | 80
60 | 90 | 85 | 80
70 | 90 | 85 | 80
80 | 90 | 85 | 80
90 | 90 | 85 | 80
100 | 90 | 85 | 80
110 | 90 | 85 | 80
120 | 90 | 85 | 80
130 | 90 | 85 | 80
50 | 100 | 94 | 80
60 | 100 | 94 | 80
70 | 100 | 94 | 80
80 | 100 | 94 | 80
90 | 100 | 94 | 80
100 | 100 | 94 | 80
110 | 100 | 94 | 80
120 | 100 | 94 | 80
130 | 100 | 94 | 80
50 | 110 | 103 | 80
60 | 110 | 103 | 80
70 | 110 | 103 | 80
80 | 110 | 103 | 80
90 | 110 | 103 | 80
100 | 110 | 103 | 80
110 | 110 | 103 | 80
120 | 110 | 103 | 80
130 | 110 | 103 | 80
50 | 120 | 113 | 80
60 | 120 | 113 | 80
70 | 120 | 113 | 80
80 | 120 | 113 | 80
90 | 120 | 113 | 80
100 | 120 | 113 | 80
110 | 120 | 113 | 80
120 | 120 | 113 | 80
130 | 120 | 113 | 80
50 | 130 | 123 | 80
60 | 130 | 123 | 80
70 | 130 | 123 | 80
80 | 130 | 123 | 80
90 | 130 | 123 | 80
100 | 130 | 123 | 80
110 | 130 | 123 | 80
120 | 130 | 123 | 80
130 | 130 | 123 | 80
50 | 130 | 123 | 80

## DXClgCoils (3)
Degradation Coefficient (C_d) |  |  | DRC120 | 10 tons
IEER or SEER | 17/12.2
Standby Power (W)
Crankcase Heater Power (W)
Outdoor Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Wet-Bulb (deg. F) | Relative Humidity (%) | Total Capacity (W or Btu/h) | Sensible Capacity (W or Btu/h) | Total Unit Power (kW) | Supply Fan Airflow (m3/s or cfm) | Supply Fan Power (W) | Outside Fan Power (W) | Compressor Stage
50 | 50 | 38 | 30
60 | 50 | 38 | 30
70 | 50 | 38 | 30
80 | 50 | 38 | 30
90 | 50 | 38 | 30
100 | 50 | 38 | 30
110 | 50 | 38 | 30
120 | 50 | 38 | 30
130 | 50 | 38 | 30
50 | 60 | 46 | 30
60 | 60 | 46 | 30
70 | 60 | 46 | 30
80 | 60 | 46 | 30
90 | 60 | 46 | 30
100 | 60 | 46 | 30
110 | 60 | 46 | 30
120 | 60 | 46 | 30
130 | 60 | 46 | 30
50 | 70 | 53 | 30
60 | 70 | 53 | 30
70 | 70 | 53 | 30
80 | 70 | 53 | 30
90 | 70 | 53 | 30
100 | 70 | 53 | 30
110 | 70 | 53 | 30
120 | 70 | 53 | 30
130 | 70 | 53 | 30
50 | 80 | 60 | 30
60 | 80 | 60 | 30
70 | 80 | 60 | 30
80 | 80 | 60 | 30
90 | 80 | 60 | 30
100 | 80 | 60 | 30
110 | 80 | 60 | 30
120 | 80 | 60 | 30
130 | 80 | 60 | 30
50 | 90 | 67 | 30
60 | 90 | 67 | 30
70 | 90 | 67 | 30
80 | 90 | 67 | 30
90 | 90 | 67 | 30
100 | 90 | 67 | 30
110 | 90 | 67 | 30
120 | 90 | 67 | 30
130 | 90 | 67 | 30
50 | 100 | 74 | 30
60 | 100 | 74 | 30
70 | 100 | 74 | 30
80 | 100 | 74 | 30
90 | 100 | 74 | 30
100 | 100 | 74 | 30
110 | 100 | 74 | 30
120 | 100 | 74 | 30
130 | 100 | 74 | 30
50 | 110 | 81 | 30
60 | 110 | 81 | 30
70 | 110 | 81 | 30
80 | 110 | 81 | 30
90 | 110 | 81 | 30
100 | 110 | 81 | 30
110 | 110 | 81 | 30
120 | 110 | 81 | 30
130 | 110 | 81 | 30
50 | 120 | 89 | 30
60 | 120 | 89 | 30
70 | 120 | 89 | 30
80 | 120 | 89 | 30
90 | 120 | 89 | 30
100 | 120 | 89 | 30
110 | 120 | 89 | 30
120 | 120 | 89 | 30
130 | 120 | 89 | 30
50 | 130 | 96 | 30
60 | 130 | 96 | 30
70 | 130 | 96 | 30
80 | 130 | 96 | 30
90 | 130 | 96 | 30
100 | 130 | 96 | 30
110 | 130 | 96 | 30
120 | 130 | 96 | 30
130 | 130 | 96 | 30
50 | 130 | 96 | 30
50 | 50 | 42 | 50
60 | 50 | 42 | 50
70 | 50 | 42 | 50
80 | 50 | 42 | 50
90 | 50 | 42 | 50
100 | 50 | 42 | 50
110 | 50 | 42 | 50
120 | 50 | 42 | 50
130 | 50 | 42 | 50
50 | 60 | 50 | 50
60 | 60 | 50 | 50
70 | 60 | 50 | 50
80 | 60 | 50 | 50
90 | 60 | 50 | 50
100 | 60 | 50 | 50
110 | 60 | 50 | 50
120 | 60 | 50 | 50
130 | 60 | 50 | 50
50 | 70 | 58 | 50
60 | 70 | 58 | 50
70 | 70 | 58 | 50
80 | 70 | 58 | 50
90 | 70 | 58 | 50
100 | 70 | 58 | 50
110 | 70 | 58 | 50
120 | 70 | 58 | 50
130 | 70 | 58 | 50
50 | 80 | 67 | 50
60 | 80 | 67 | 50
70 | 80 | 67 | 50
80 | 80 | 67 | 50
90 | 80 | 67 | 50
100 | 80 | 67 | 50
110 | 80 | 67 | 50
120 | 80 | 67 | 50
130 | 80 | 67 | 50
50 | 90 | 75 | 50
60 | 90 | 75 | 50
70 | 90 | 75 | 50
80 | 90 | 75 | 50
90 | 90 | 75 | 50
100 | 90 | 75 | 50
110 | 90 | 75 | 50
120 | 90 | 75 | 50
130 | 90 | 75 | 50
50 | 100 | 83 | 50
60 | 100 | 83 | 50
70 | 100 | 83 | 50
80 | 100 | 83 | 50
90 | 100 | 83 | 50
100 | 100 | 83 | 50
110 | 100 | 83 | 50
120 | 100 | 83 | 50
130 | 100 | 83 | 50
50 | 110 | 92 | 50
60 | 110 | 92 | 50
70 | 110 | 92 | 50
80 | 110 | 92 | 50
90 | 110 | 92 | 50
100 | 110 | 92 | 50
110 | 110 | 92 | 50
120 | 110 | 92 | 50
130 | 110 | 92 | 50
50 | 120 | 100 | 50
60 | 120 | 100 | 50
70 | 120 | 100 | 50
80 | 120 | 100 | 50
90 | 120 | 100 | 50
100 | 120 | 100 | 50
110 | 120 | 100 | 50
120 | 120 | 100 | 50
130 | 120 | 100 | 50
50 | 130 | 109 | 50
60 | 130 | 109 | 50
70 | 130 | 109 | 50
80 | 130 | 109 | 50
90 | 130 | 109 | 50
100 | 130 | 109 | 50
110 | 130 | 109 | 50
120 | 130 | 109 | 50
130 | 130 | 109 | 50
50 | 130 | 109 | 50
50 | 50 | 47 | 80
60 | 50 | 47 | 80
70 | 50 | 47 | 80
80 | 50 | 47 | 80
90 | 50 | 47 | 80
100 | 50 | 47 | 80
110 | 50 | 47 | 80
120 | 50 | 47 | 80
130 | 50 | 47 | 80
50 | 60 | 56 | 80
60 | 60 | 56 | 80
70 | 60 | 56 | 80
80 | 60 | 56 | 80
90 | 60 | 56 | 80
100 | 60 | 56 | 80
110 | 60 | 56 | 80
120 | 60 | 56 | 80
130 | 60 | 56 | 80
50 | 70 | 66 | 80
60 | 70 | 66 | 80
70 | 70 | 66 | 80
80 | 70 | 66 | 80
90 | 70 | 66 | 80
100 | 70 | 66 | 80
110 | 70 | 66 | 80
120 | 70 | 66 | 80
130 | 70 | 66 | 80
50 | 80 | 75 | 80
60 | 80 | 75 | 80
70 | 80 | 75 | 80
80 | 80 | 75 | 80
90 | 80 | 75 | 80
100 | 80 | 75 | 80
110 | 80 | 75 | 80
120 | 80 | 75 | 80
130 | 80 | 75 | 80
50 | 90 | 85 | 80
60 | 90 | 85 | 80
70 | 90 | 85 | 80
80 | 90 | 85 | 80
90 | 90 | 85 | 80
100 | 90 | 85 | 80
110 | 90 | 85 | 80
120 | 90 | 85 | 80
130 | 90 | 85 | 80
50 | 100 | 94 | 80
60 | 100 | 94 | 80
70 | 100 | 94 | 80
80 | 100 | 94 | 80
90 | 100 | 94 | 80
100 | 100 | 94 | 80
110 | 100 | 94 | 80
120 | 100 | 94 | 80
130 | 100 | 94 | 80
50 | 110 | 103 | 80
60 | 110 | 103 | 80
70 | 110 | 103 | 80
80 | 110 | 103 | 80
90 | 110 | 103 | 80
100 | 110 | 103 | 80
110 | 110 | 103 | 80
120 | 110 | 103 | 80
130 | 110 | 103 | 80
50 | 120 | 113 | 80
60 | 120 | 113 | 80
70 | 120 | 113 | 80
80 | 120 | 113 | 80
90 | 120 | 113 | 80
100 | 120 | 113 | 80
110 | 120 | 113 | 80
120 | 120 | 113 | 80
130 | 120 | 113 | 80
50 | 130 | 123 | 80
60 | 130 | 123 | 80
70 | 130 | 123 | 80
80 | 130 | 123 | 80
90 | 130 | 123 | 80
100 | 130 | 123 | 80
110 | 130 | 123 | 80
120 | 130 | 123 | 80
130 | 130 | 123 | 80
50 | 130 | 123 | 80

## DXClgCoils (4)
Degradation Coefficient (C_d) |  |  | DRC150 | 12.5 tons
IEER or SEER | 16/11.7
Standby Power (W)
Crankcase Heater Power (W)
Outdoor Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Dry-Bulb (deg. F) | Entering Air Wet-Bulb (deg. F) | Relative Humidity (%) | Total Capacity (W or Btu/h) | Sensible Capacity (W or Btu/h) | Total Unit Power (kW) | Supply Fan Airflow (m3/s or cfm) | Supply Fan Power (W) | Outside Fan Power (W) | Compressor Stage
65 | 70 | 59 | 51.5 | 91.6 | 0.61 | 5.25 | 2625
65 | 70 | 63 | 67.9 | 92.9 | 0.53 | 5.24 | 2625 |  |  | 1
65 | 70 | 67 | 85.7 | 95.6 | 0.4 | 5.23 | 2625
65 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
75 | 70 | 59 | 51.5 | 90.7 | 0.61 | 5.86 | 2625
75 | 70 | 63 | 67.9 | 92 | 0.54 | 5.86 | 2625
75 | 70 | 67 | 85.7 | 94.8 | 0.4 | 5.85 | 2625
75 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
85 | 70 | 59 | 51.5 | 88.4 | 0.64 | 6.55 | 2625
85 | 70 | 63 | 67.9 | 89.6 | 0.56 | 6.55 | 2625
85 | 70 | 67 | 85.7 | 92.4 | 0.43 | 6.54 | 2625
85 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
95 | 70 | 59 | 51.5 | 84.2 | 1 | 7.3 | 2625
95 | 70 | 63 | 67.9 | 85.5 | 0.58 | 7.29 | 2625
95 | 70 | 67 | 85.7 | 88.3 | 0.45 | 7.28 | 2625
95 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
105 | 70 | 59 | 51.5 | 79.2 | 1 | 8.13 | 2625
105 | 70 | 63 | 67.9 | 80.5 | 0.6 | 8.13 | 2625
105 | 70 | 67 | 85.7 | 83.2 | 0.47 | 8.12 | 2625
105 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
115 | 70 | 59 | 51.5 | 74.6 | 1 | 9.11 | 2625
115 | 70 | 63 | 67.9 | 75.9 | 0.66 | 9.1 | 2625
115 | 70 | 67 | 85.7 | 78.7 | 0.52 | 9.09 | 2625
115 | 70 | 71 | - | - | - | - | -
65 | 70 | 59 | 51.5 |  |  |  | 3000
65 | 70 | 63 | 67.9 |  |  |  | 3000
65 | 70 | 67 | 85.7 |  |  |  | 3000
65 | 70 | 71 | - |  |  |  | -
75 | 70 | 59 | 51.5
75 | 70 | 63 | 67.9
75 | 70 | 67 | 85.7
75 | 70 | 71 | -
85 | 70 | 59 | 51.5
85 | 70 | 63 | 67.9
85 | 70 | 67 | 85.7
85 | 70 | 71 | -
95 | 70 | 59 | 51.5
95 | 70 | 63 | 67.9
95 | 70 | 67 | 85.7
95 | 70 | 71 | -
105 | 70 | 59 | 51.5
105 | 70 | 63 | 67.9
105 | 70 | 67 | 85.7
105 | 70 | 71 | -
115 | 70 | 59 | 51.5
115 | 70 | 63 | 67.9
115 | 70 | 67 | 85.7
115 | 70 | 71 | -